- 10.2北京市滑雪场所隐患自查清单（2024年度版）

| 编号 | 隐患分类 |  | 自查内容 | 自查标准 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |  |
| 02.1.01.001 | 基础资料类 | 资质证照类 | 未取得有效的《经营高危险性体育项目（滑雪）经营许可证》或超范围经营。 | 经营高危险性体育项目实施行政许可。 | 《经营高危险性体育项目许可管理办法》；《体育行业安全生产重大事故隐患判定标准（2023版）》 | ★ |
| 02.1.02.002 |  | 机构及人员配备类 | 未设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员。 | 1）从业人员总数超过100人且在300人以下的，应当配备不少于2人的专职安全生产管理人员； 2）从业人员总数在100人以下的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条；《北京市安全生产条例》第二十条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十二条；《体育行业安全生产重大事故隐患判定标准（2023版）》 | ★ |
| 02.1.03.003 |  | 责任制类 | 未制定安全生产责任制。 | 应制定安全生产责任制。 | 《体育行业安全生产重大事故隐患判定标准（2023版）》 | ★ |
| 02.1.03.004 |  | 责任制类 | 安全生产责任制内容不全、不符合实际。 | 安全生产责任制应当明确主要负责人、其他负责人、各职能部门负责人、班组负责人、其他从业人员等全体人员的安全生产责任范围和考核标准等内容。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四、五、二十一、二十二、二十五条；《北京市安全生产条例》第四、十三、十四、十六条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三、四、五、六条 |  |
| 02.1.04.005 |  | 制度类 | 未制定相关安全生产规章制度。 | 应制定下列安全生产规章制度： 1）安全生产教育和培训制度； 2）安全生产检查制度； 3）安全风险分级管控制度； 4）生产安全事故隐患排查治理制度； 5）劳动防护用品配备和管理制度； 6）生产安全事故报告和处理制度； 7）其他保障安全生产的规章制度。 小型、微型企业等规模较小的生产经营单位，根据本单位实际，可以制定综合性的安全生产规章制度。 从事危险作业或者生产经营场所、设备和设施存在较大危险因素的，生产经营单位还应当制定专项管理制度。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四、二十一条；《北京市安全生产条例》第十五条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条 |  |
| 02.1.05.006 |  | 操作规程类 | 未制定相关岗位的安全操作规程。 | 应当依照法律、法规、规章和国家标准、行业标准，结合工艺流程、技术设备特点以及原辅料危险性等情况，制定安全操作规程。 安全操作规程应当覆盖本单位生产经营活动的全过程。 安全操作规程应当明确安全操作要求、作业环境要求、作业防护要求、禁止事项、紧急情况现场处置措施等内容。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第八条 |  |
| 02.1.07.007 |  | 风险辨识类 | 未开展安全风险分级管控工作，对安全风险进行有效管控。 | 应按照下列规定开展安全风险分级管控： 1）根据本单位生产经营活动的特点，制定安全风险辨识程序和方法，全面开展安全风险辨识和评估； 2）对辨识出的安全风险进行分类梳理，确定安全风险等级； 3）从制度、技术、应急等方面，对安全风险进行有效管控； 4）建立安全风险公告制度，告知从业人员安全风险基本情况和防范措施。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条；《北京市安全生产条例》第二十七条 |  |
| 02.1.08.008 |  | 隐患排查类 | 未开展生产安全事故隐患排查治理工作，及时发现并消除事故隐患，并如实记录。 | 按照国家和本市有关规定开展生产安全事故隐患排查治理，制定并落实防范和应急措施。 应在每日营业开始前和结束后，对营业区域进行全面安全检查；营业期间每2小时至少进行1次安全巡查。检查和巡查应当做好记录。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十九条；《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》第十一条、十二条 |  |
| 02.1.09.009 |  | 应急救援类 | 未按要求编制应急救援预案。 | 应根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，与相关预案保持衔接，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：《生产安全事故应急条例》第七条；《生产安全事故应急预案管理办法》第十二条；《北京市安全生产条例》第五十五条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十条 |  |
| 02.1.09.010 |  | 应急救援类 | 编制应急预案前，未进行事故风险评估和应急资源调查。 | 编制应急预案前，应进行事故风险辨识、评估和应急资源调查。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第十条第一款 |  |
| 02.1.09.011 |  | 应急救援类 | 未按规定组织应急演练。 | 应急救援预案应当每半年至少演练1次，并做好记录。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条；《生产安全事故应急条例》第八条；《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三、三十四条；《北京市安全生产条例》第五十五条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十条；北京市人民政府令179令《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》第二十九条 | ★ |
| 02.1.10.012 |  | 教育培训类 | 未开展安全生产教育培训。 | 安全教育培训应符合下列要求： 1）应对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务； 2）对新招用、换岗、离岗6个月以上的人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的人员，进行安全生产教育和培训； 3）未经安全生产教育和培训合格的人员，不得安排上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十七条 | ★ |
| 02.1.10.013 |  | 教育培训类 | 未建立安全生产教育和培训档案，或记录档案等不符合要求。 | 建立安全生产教育和培训档案，如实记录教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 《生产经营单位安全培训规定》第二十二条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十七、十八条 |  |
| 02.1.11.014 |  | 有限空间作业类 | 未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志的。 | 应对有限空间进行辨识，建立有限空间管理台账，明确有限空间数量、位置以及危险因素等信息，并及时更新。在有限空间出入口等醒目位置设置明显的安全警示标志，并在具备条件的场所设置安全风险告知牌。 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十三条；《工贸企业有限空间作业安全规定》第六、十一条 | ★ |
| 02.1.11.015 |  | 有限空间作业类 | 未落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场未设置监护人员的。 | 有限空间作业应符合下列要求： 1）应当根据有限空间作业安全风险大小，明确审批要求。对于存在硫化氢、一氧化碳、二氧化碳等中毒和窒息等风险的有限空间作业，应当由工贸企业主要负责人或者其书面委托的人员进行审批。 未经工贸企业确定的作业审批人批准，不得实施有限空间作业； 2）有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”要求； 3）监护人员应当全程进行监护，与作业人员保持实时联络，不得离开作业现场或者进入有限空间参与作业。 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十三条；《工贸企业有限空间作业安全规定》第七、十四、十五条 | ★ |
| 02.1.12.016 |  | 相关方管理类 | 选用未取得相应资质的承包（承租）单位的。 | 不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 |  |
| 02.1.12.017 |  | 相关方管理类 | 未与承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议或在承包、承租合同中明确各自的安全生产管理职责。 | 应与承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、承租合同中约定各自的安全生产管理职责，不得在安全生产管理协议中要求安全生产责任全部由承包、承租单位承担。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十六、二十七条；《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条 | ★ |
| 02.1.12.018 |  | 相关方管理类 | 安全管理协议内容不符合要求。 | 安全生产管理协议内容应包括：双方安全生产职责、各自管理的区域范围；作业场所和人员、设备设施的安全生产管理责任；双方有关安全生产的权利和义务；生产安全事故报告和应急救援责任等主要内容。 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十七条 |  |
| 02.1.12.019 |  | 相关方管理类 | 未对承包、承租单位的安全生产统一协调、管理；未定期进行安全检查。 | 应对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条；《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条 | ★ |
| 02.1.12.020 |  | 相关方管理类 | 承包、承租单位进行动火、高处等作业的，未督促承包、承租单位进行作业审批，制定作业方案，落实安全防范措施，加强现场安全管理。 | 承包、承租单位进行动火、高处等作业的，应制定作业方案并进行审批，开展技术交底，配备劳动防护用品、安全警示标志和应急救援设备，安排专门人员进行现场管理，确保人员遵守操作规程并落实安全防范措施。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十五条 |  |
| 02.1.13.021 |  | 安全生产投入类 | 未按规定将安全生产费用纳入年度财务预算并专款专用。 | 主要负责人应保证安全生产所必需的资金投入，并专项用于下列安全生产事项： （一）安全技术措施工程建设； （二）安全设备、设施的更新和维护； （三）安全生产宣传、教育和培训； （四）劳动防护用品配备； （五）重大危险源监控； （六）安全风险评估和隐患排查治理； （七）生产安全事故应急救援演练； （八）应急救援队伍建设或者救援服务； （九）其他保障安全生产的事项。 | 《北京市安全生产条例》第十八条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第九条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第四十五、四十六条 |  |
| 02.2.02.022 | 设备设施及物料类 | 工艺及生产设备设施类 | 滑雪场所提供的设施、设备、器材未取得国家质量监督检验检疫部门出具的合格证明。 | 滑雪场所提供的设施、设备、器材应取得国家质量监督检验检疫部门出具的合格证明。 | 《经营高危险性体育项目许可管理办法》、《体育场所开放条件与技术要求第6部分；滑雪场所》GB19079.6-2013第5.2.6条 |  |
| 02.2.02.023 |  | 工艺及生产设备设施类 | 雪层压实后的厚度小于30cm，雪道上有裸露的土石，雪层表面形成冰块。 | 雪层压实后的厚度应不小于30cm，雪道上不得有裸露的土石等杂物，雪层表面不得形成冰块。 | 《体育场所开放条件与技术要求第6部分；滑雪场所》GB 19079.6-2013第5.1.2条；DB11/T 875-2017《体育场所安全运营管理规范滑雪场所》第5.1.1条 |  |
| 02.2.02.024 |  | 工艺及生产设备设施类 | 室外滑雪道终点停止区面积小于1000m²，室内滑雪场终点停止区面积小于500m²。终点停止区末端未加装安全防护设施。 | 室外滑雪道终点停止区面积应不小于1000m²，室内滑雪场终点停止区面积应不小于500m²。终点停止区末端应加装安全防护设施。 | 《体育场所开放条件与技术要求第6部分：滑雪场所 》GB 19079.6-2013第5.1.3条；DB11/T 875-2017《体育场所安全运营管理规范滑雪场所》第5.1.2条 |  |
| 02.2.02.025 |  | 工艺及生产设备设施类 | 危险地段未设置安全网（垫）等安全防护设施，或未在明显位置设置警示标识。 | 以下危险地段应设置安全网（垫）等安全防护设施，并在明显位置设置警示标识： - 滑雪道外侧有危险障碍物地段； - 明显危险源暴露地段： c）滑雪道一侧危险并陡峭地形段： d）拖牵索道和魔毯可能与滑雪道上滑行人员发生冲撞的地段； e）中、高级滑雪道两侧及转弯处的外侧地段； f）禁止滑行的入口； g）滑雪道的分叉口； h）能滑出范围的终点区 i）滑雪道内的危险障碍物。 | 《体育场所开放条件与技术要求第6部分：滑雪场所 》GB 19079.6-2013第5.2.2条；DB11/T1322.53-2018《安全生产等级评定技术规范第53部分：滑雪场所》第4.3.1.3条；DB11/T 875-2017《体育场所安全运营管理规范滑雪场所》第5.3.1条 |  |
| 02.2.02.026 |  | 工艺及生产设备设施类 | 安全网露出雪面高度低于1.5 m。 | 安全网露出雪面高度应不低于 1.5 m。 | DB11/T1322.53-2018《安全生产等级评定技术规范第53部分：滑雪场所》第4.3.1.4条：DB11/T 875-2017《体育场所安全运营管理规范滑雪场所》第5.3.2条 |  |
| 02.2.02.027 |  | 工艺及生产设备设施类 | 靠近滑雪道周围的设施或障碍物，未采用弹性软体物包裹，或未使用安全网进行隔离。 | 对靠近滑雪道周围的设施（如索道立柱、变电箱、机械停放处等）或障碍物，须用弹性软体物裹围，并用安全网进行隔离。 | DB11/T1322.53-2018《安全生产等级评定技术规范第53部分：滑雪场所》第4.3.1.5条：DB11/T 875-2017《体育场所安全运营管理规范滑雪场所》第5.3.3条 |  |
| 02.2.02.028 |  | 工艺及生产设备设施类 | 立柱未采用具有弹性的软杆（立柱间距为2 m～5 m)，相邻两网之间不能紧密相连。立柱下端埋入雪层的深度少于0.3 m～0.4 m。 | 立柱应采用具有弹性的软杆，立杆间距为 2 m～5 m，相邻两网之间紧密相连。网杆下端埋入雪层的深度不少于 0.3 m～0.4 m。 | DB11/T1322.53-2018《安全生产等级评定技术规范第53部分：滑雪场所》第4.3.1.4条；DB11/T 875-2017《体育场所安全运营管理规范滑雪场所》第5.3.2条 |  |
| 02.2.03.029 |  | 辅助系统设备设施类 | 滑雪场未设置急救室，未配备专用急救器材，未设置救护人员。 | 滑雪场应设置专人值守的急救室，并配置雪地救援担架、急救箱等专用急救设备和急救药品，设置救护人员。 | 《体育场所开放条件与技术要求第6部分：滑雪场所 》GB 19079.6-2013第5.2.4、7.5条；DB11/T1322.53-2018《安全生产等级评定技术规范第53部分：滑雪场所》第4.3.2.1条 | ★ |
| 02.2.03.030 |  | 辅助系统设备设施类 | 室内滑雪场压缩式制冷机组的安全阀、压力表、温度计、液压计等装置以及高低压保护、低温防冻保护、电机过流保护、排气温度保护、油压差保护等安全保护装置不齐全或未定期校验。 | 室内滑雪场压缩式制冷机组的安全阀、压力表、温度计、液压计等装置以及高低压保护、低温防冻保护、电机过流保护、排气温度保护、油压差保护等安全保护装置齐全、定期校验。 | DB11/T1322.53-2018《安全生产等级评定技术规范第53部分：滑雪场所》第4.5.3.1条 |  |
| 02.2.03.031 |  | 辅助系统设备设施类 | 未设置应急广播系统，有关负责人不会使用应急广播系统。 | 应设置能够覆盖全部营业区域的应急广播，并能够使用中英文两种语言播放，有关负责人应会使用广播系统。 | 北京市人民政府令179令《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》第三十一条；《北京市安全生产条例》第三十四条 |  |
| 02.2.06.032 |  | 特种设备类 | 特种设备未按规定的周期进行检验。 | 在检验合格有效期届满前一个月，向特种设备检验机构提出定期检验要求，并将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条；《特种设备事故隐患分类分级》第5.1条；《体育行业安全生产重大事故隐患判定标准（2023版）》 | ★ |
| 02.2.06.033 |  | 特种设备类 | 索道在每日投入使用前，未进行试运行和例行安全检查，未对安全附件和安全保护装置进行检查确认。 | 客运索道在每日投入使用前，应进行试运行和例行安全检查，并对安全附件和安全保护装置进行检查确认。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十三条 |  |
| 02.2.06.034 |  | 特种设备类 | 未将电梯、索道安全使用说明、安全注意事项和安全警示标志置于醒目位置。 | 应将电梯、索道安全使用说明、安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十三条 |  |
| 02.2.13.035 |  | 用电安全类 | 线路裸露，出入配电箱（柜）未采取防止电缆损伤的措施。 | 线路接头不得裸露，出入配电箱（柜）应采取防止电缆损伤的措施。 | GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》第8.7.9条 |  |
| 02.2.13.036 |  | 用电安全类 | 配电箱（柜）前方1.2 m范围内有妨碍操作与维修的物品，箱（柜）体内和周围0.3m范围内搁置和堆放可燃物。 | 配电箱（柜）前方1.2 m范围内不应有妨碍操作与维修的物品，箱（柜）体内和周围0.3m范围内不应搁置和堆放可燃物。 | GB50054-2011《低压配电设计规范》第4.2.5条；DB11/T 065-2022《电气防火检测技术规范》附录B.2 |  |
| 02.2.13.037 |  | 用电安全类 | 配电箱（柜）未标识所控对象的名称，或与实际不符，箱门门锁失效。 | 配电箱（柜）应按回路用途标识所控对象的名称，且与实际相符，箱门门锁完好。 | GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》第8.4.1、8.7.10条 |  |
| 02.2.13.038 |  | 用电安全类 | 剩余电流保护装置设置不符合要求。 | 剩余电流保护装置设置应符合下列要求： 1）安装在户外的电气装置、临时用电的电气设备应安装剩余电流保护装置； 2）安装在潮湿场所的电气设备未选用额定剩余动作电流小于30mA、无延时的剩余电流保护装置。 | GB/T 13955-2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》第4.4.1、5.8条 |  |
| 02.2.13.039 |  | 用电安全类 | 剩余电流保护装置投入运行后，未每月按动按钮1次，检查其动作特性是否正常，无检查记录。 | 剩余电流保护装置投入运行后，每月应按动按钮1次，检查其动作特性是否正常，并保存检查记录。 | GB/T 13955-2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》第7条；GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》第10.3.1条 |  |
| 02.2.13.040 |  | 用电安全类 | 临时低压电气线路敷设不规范。 | 在易撞、易碰、浸水场所等易造成绝缘损坏的危险地方敷设临时低压电气线路，应采取保护措施。架空高度室内应大于2.5m，室外应大于4m，严禁将导线缠绕在护栏、管道及脚手架上。 | GB 26164.1-2010《电业安全工作规程第1部分：热力和机械》第3.5.6条、第3.6.5.4条；GB 50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》第7.1.1条 |  |
| 02.2.13.041 |  | 用电安全类 | 潮湿场所未采用防溅型插座。 | 潮湿场所应采用防溅型插座。 | DB11/T 065-2022《电气防火检测技术规范》附录B.2 |  |
| 02.2.13.042 |  | 用电安全类 | 移动式插座串接、超负荷、放置在可燃物上使用，属于非国标插座。 | 移动式插座不得串接、超负荷、放置在可燃物上使用，不得使用非国标插座。 | GB2099.3-2022《家用和类似用途插头插座第2-5部分：转换器的特殊要求》第10条；DB11/T 065-2022《电气防火检测技术规范》附录B.2 |  |
| 02.3.01.043 | 人员类 | 资格资质类 | 社会体育指导员（滑雪）数量不足5名，或未持证上岗。 | 滑雪场取得有效国家职业资格证书上岗的社会体育指导员（滑雪）不得少于5名。 | 《体育场所开放条件与技术要求第6部分：滑雪场所》GB19079.6-2013第7.7条；《体育行业安全生产重大事故隐患判定标准（2023版）》 | ★ |
| 02.3.01.044 |  | 资格资质类 | 特种作业人员未按要求取得特种作业操作资格证书后上岗作业。 | 特种作业人员应按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。不得出现无证、假证、超资质作业等现象。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条；国家安全生产监督管理总局令第30号《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第二十一、十九、三十六条；《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条；《体育行业安全生产重大事故隐患判定标准（2023版）》 | ★ |
| 02.3.01.045 |  | 资格资质类 | 特种设备作业人员（索道管理人员和作业人员）未按照国家有关规定取得相应资格。 | 特种设备作业人员（索道管理人员和作业人员）应按照国家有关规定取得相应资格方可上岗。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条 | ★ |
| 02.3.01.046 |  | 资格资质类 | 压雪设备操作人员未获得机动车驾驶证明，未经过专门培训后上岗。 | 压雪设备操作人员应获得机动车驾驶证明，经过专门培训后上岗。 | DB11/T1322.53-2018《安全生产等级评定技术规范第53部分：滑雪场所》第4.1.3条 |  |
| 02.3.02.047 |  | 操作行为类 | 滑雪项目人均运动面积小于20平方米时，未采取人数限制措施。 | 滑雪项目人均运动面积小于20平方米时，应采取人数限制措施。 | 北京市人民政府令179令《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》第23条 |  |
| 02.3.02.048 |  | 操作行为类 | 索道、魔毯等运行未配备专人值守。 | 索道、魔毯等运行应配备专人值守。 | DB11/T1322.53-2018《安全生产等级评定技术规范第53部分：滑雪场所》第4.3.1.8条 |  |
| 02.3.02.049 |  | 操作行为类 | 滑雪场未协助滑雪人员按规范要求调节固定器。 | 滑雪场应协助滑雪人员按规范要求调节固定器。 | DB11/T 875-2017《体育场所安全运营管理规范滑雪场所》第5.4.1条 |  |
| 02.3.03.050 |  | 个人防护用品使用类 | 未对滑雪场雪具进行维护和保养，不能提供日常维护保养及定期检查调试和维修的完整记录。 | 滑雪场雪具的维护和保养应能保障雪具所有功能部件结构完整、功能正常和使用安全。 | GB/T 31170-2014《雪具的维护与保养》第4章 |  |
| 02.4.03.051 | 场所环境类 | 标志及标识类 | 未在醒目位置公示“滑雪人员须知”、“滑雪人员行为与安全守则”，或内容不齐全。 | 应在公共活动区域内的醒目位置设有“滑雪人员须知”、“滑雪者行为与安全守则”和各种滑雪道提升设备分布图示，对涉及安全的事项和特殊要求做出真实说明和明确警示。 | 《体育场所开放条件与技术要求第6部分：滑雪场所》GB 19079.6-2013第7.3条；DB11/T 875-2017《体育场所安全运营管理规范滑雪场所》第4.1条 |  |
| 02.4.03.052 |  | 标志及标识类 | 滑雪场所未在醒目位置公示滑雪技术指导人员名录、照片及职业资格证书编号。滑雪场所从业人员上岗时未佩戴明显标识。 | 滑雪场所应在醒目位置公示滑雪技术指导人员名录、照片及职业资格证书编号。滑雪场所从业人员上岗时应佩戴明显标识。 | 《体育场所开放条件与技术要求第6部分：滑雪场所》GB 19079.6-2013第7.7、7.8条：DB11/T 875-2017《体育场所安全运营管理规范滑雪场所》第6.1.3条 |  |
| 02.4.03.053 |  | 标志及标识类 | 未划分滑雪道等级、无明确标识。 | 应划分滑雪道等级并有明确标识。 | DB11/T 875-2017《体育场所安全运营管理规范滑雪场所》第4.4条；DB11/T1322.53-2018《安全生产等级评定技术规范第53部分：滑雪场所》第4.3.1.2条 |  |
| 02.4.03.054 |  | 标志及标识类 | 索道和魔毯运行上下站处未设置醒目的安全要求及警示标识。 | 索道和魔毯运行上下站处应设置醒目的安全要求及警示标识。 | DB11/T 875-2017《体育场所安全运营管理规范滑雪场所》第5.2.5条；DB11/T1322.53-2018《安全生产等级评定技术规范第53部分：滑雪场所》第4.3.1.7条、第4.2.3条 |  |
| 02.4.04.055 |  | 作业环境类 | 公共区域未采取防滑措施。 | 雪具大厅、更衣区域、卫生间、带有楼梯路段及通往滑雪道的过道等公共区域应采取防滑措施。 | 《体育场所开放条件与技术要求第6部分：滑雪场所》GB 19079.6-2013第7.4条；DB11/T 875-2017《体育场所安全运营管理规范滑雪场所》第6.3.2条 |  |
| 注：备注中标识“★”的，属于本行业的重大事故隐患。 |  |  |  |  |  |  |