**北京市体育科学研究所北京市第五次国民体质监测工作尾款体育运动辅助设备采购项目公开招标公告**

中招国际招标有限公司受北京市体育科学研究所委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对北京市体育科学研究所北京市第五次国民体质监测工作尾款体育运动辅助设备采购项目进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

**项目名称：**北京市体育科学研究所北京市第五次国民体质监测工作尾款体育运动辅助设备采购项目

**项目编号：**TC200300X

**项目联系方式：**

项目联系人：吕诗炜、韩迪、侯云燕、李艳君、崔健

项目联系电话：010-62108112、62108233、62108115

**采购单位联系方式：**

采购单位：北京市体育科学研究所

地址：北京市丰台区光彩北路4号院内

联系人：李老师

联系方式：010-87280836

**代理机构联系方式：**

代理机构：中招国际招标有限公司

代理机构联系人：吕诗炜、韩迪、侯云燕、李艳君、崔健

联系电话：010-62108112、62108233、62108115

代理机构地址： 北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦6层&9层

**一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：**

**品目一：第五次国民体质监测器材（成年人、老年人）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器材名称 | 数量 | 量程与规格 | 分度值 | 误差 |
| 1 | 身高测试仪 | 20台 | 900mm~2100mm | 1mm | ±2mm |
| 2 | 体重测试仪 | 20台 | 5.0kg~150kg | 0.1kg | ≤100kg±0.1kg＞100kg±0.15kg |
| 3 | 围度测试仪 | 20台 | 80mm~1500mm | 1mm | ±1mm |
| 4 | 安静脉搏（心率）测试仪 | 18台 | 0次/min~300次/min | 1次 | ±1次/min |
| 5 | 肺活量测试仪 | 20台 | 100ml~9999ml | 1ml | ±2.5% |
| 6 | 握力测试仪 | 20台 | 5.0kgf~99.9kgf | 0.1kgf | ±0.3kgf |
| 7 | 背力测试仪 | 20台 | 10kgf~300kgf | 0.1 kgf | ±1 kgf |
| 8 | 纵跳测试仪 | 20台 | 0mm~1500mm | 1mm | ±5% |
| 9 | 俯卧撑（跪卧撑）测试仪 | 20台 | 0次~999次 | 1次 | ±1次 |
| 10 | 1分钟仰卧起坐测试仪 | 20台 | 时间量程：60s量程：0~99次 | 时间分度值：---分度值：1次 | 时间误差：±0.1s误差：±1次 |
| 11 | 坐位体前屈测试仪 | 20台 | -200mm~+350mm | 1mm | ±2mm |
| 12 | 闭眼单脚站立测试仪 | 20台 | 0s~999s | 0.1s | ±0.1s |
| 13 | 反应时测试仪 | 20台 | 0s~20s | 0.01s | ±0.01s |
| 14 | 原地高抬腿测试仪 | 20台 | 0次~999次 | 1次 | ±1次 |
| 15 | 坐站测试仪 | 20台 | 0次~999次 | 1次 | ±1次 |
| 16 | 体脂率测试仪 | 20台 | 输出数据：体重、去脂体重、体脂肪量、身体肌肉量、身体总水分、节段分析、腹部脂肪、腰臀比等。体重测试精度：±0.1kg；量程为10～200kg；预置皮重：最小增量单位0.1㎏ |
| 17 | 心肺耐力测试仪（功率车法） | 42台 | 功率量程：1-1000W | 1W | ±1W |
| 心率量程：0次/min--300次/min/min~300次/min | 1次 | ±1次/min |
| 18 | 电子血压计 | 20台 | 0mmHg~280mmHg | 0.5kPa（2mmHg） | ±0.5 kPa（±3.75 mmHg） |
| 19 | 便携式中心工作站 | 38台 | 见第二部分详细技术参数 |

**品目二：第五次国民体质监测器材（幼儿）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **器材名称** | **数量** | **量程与规格** | **分度值** | **误差** |
| 1 | 围度测试仪 | 1台 | 80mm~1500mm | 1mm | ±1mm |
| 2 | 安静脉搏（心率）测试仪 | 1台 | 0次/min~300次/min | 1次 | ±1次/min |
| 3 | 身高坐高测试仪（幼儿） | 1台 | 身高量程：600mm~1600mm | 1mm | ±2mm |
| 坐高量程：400mm-1200mm | 1mm | ±1mm |
| 4 | 体重测试仪（幼儿） | 1台 | 5kg~150kg | 0.05kg | ≤100kg±0.1kg＞100kg±0.15kg |
| 5 | 握力测试仪（幼儿） | 1台 | 0kgf~99.9kgf | 0.1kgf | ±0.3kgf |
| 6 | 立定跳远测试仪（幼儿） | 1台 | 0mm~1700mm | 10mm | ±10mm |
| 7 | 坐位体前屈测试仪（幼儿） | 1台 | -200mm~+350mm | 1mm | ±2mm |
| 8 | 双脚连续跳测试仪（幼儿） | 1台 | 0s~999.9s | 0.1s | ±1.5% |
| 9 | 15米绕障碍跑测试仪（幼儿） | 1台 | 0s~999.9s | 0.1s | ±1.5% |
| 10 | 平衡木测试仪（幼儿） | 1台 | 计时:0s~100s | 计时分度值：0.1s | 计时误差：±0.1s |
| 11 | 体脂率测试仪 | 1台 | 输出数据：体重、去脂体重、体脂肪量、身体肌肉量、身体总水分、节段分析、腹部脂肪、腰臀比等。体重测试精度：±0.1kg；量程为10～200kg；预置皮重：最小增量单位0.1㎏ |
| 12 | 便携式中心工作站 | 1台 | 见第二部分详细技术参数 |

具体要求详见附件技术需求。

**二、投标人的资格要求：**

1 有生产或供应能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人；

2 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条相关规定，即：

（1） 具有独立承担民事责任的能力；

（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6） 法律、行政法规规定的其他条件。

3 投标人须具有相应的生产或经营许可文件；

4 投标人须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标；

5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

6 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。同一供应商可以同时承担项目的整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务；

7 根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录，查询时间为招标文件购买截止时点至投标截止时点后12个小时内。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

8 本项目不接受联合体投标。

9 投标人不得将本项目进行分包、转包；

10 法律、行政法规规定的其他条件。

**三、招标文件的发售时间及地点等：**

预算金额：473.68 万元（人民币）

时间：2020年4月9日 09:00 至 2020年4月16日 16:30(双休日及法定节假日除外)

地点：网上购买（具体购买操作详见“附件”）

招标文件售价：￥200.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：网上购买（具体购买操作详见“附件”）

**四、投标截止时间：**2020年4月30日 9:30

**五、开标时间：**2020年4月30日 9:30

**六、开标地点**：

中招国际招标有限公司6层会议室(北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦)

**七、其它补充事宜**

1、公告期自发布之日起5个工作日。

2、本项目招标代理机构项目名称为：北京市体育科学研究所北京市第五次国民体质监测工作尾款体育运动辅助设备采购项目

本项目招标代理机构项目编号为：TC200300X

本项目北京市项目编号为：PXM2020\_041218\_000018-JH001-XM001

3、项目联系人：吕诗炜、韩迪、侯云燕、李艳君、崔健

联系方式：010-62108112、62108233、62108115

邮箱：lvshiwei@cntcitc.com.cn

4、品目预算

品目一：第五次国民体质监测器材（成年人、老年人），464.894万元人民币

品目二： 第五次国民体质监测器材（幼儿），8.786万元人民币

5、本项目核心产品为：身高测试仪、体重测试仪、肺活量测试仪、握力测试仪、纵跳测试仪、坐位体前屈测试仪、闭眼单脚站立测试仪。

6、本项目不允许采购进口产品。

**八、采购项目需要落实的政府采购政策：**

按照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法规要求，本项目执行中小企业、监狱企业、残疾人福利企业等政府采购政策，政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。

附件：1.技术需求书

 2.网上发售电子版招标文件特别告知

**\*采购品目：**A033629 - 体育运动辅助设备 (参见政府采购品目分类)

**\*行业划分：**Q、卫生和社会工作

网上发售电子版招标文件特别告知

各潜在投标人：

本项目支持网上发售、下载电子版招标文件。凡有意购买文件的潜在投标人，请前往“中招联合招标采购平台” 进行投标人注册（网址：http://www.365trade.com.cn）、购买并下载电子版招标文件/资格预审文件。

除标书款外，还需支付平台交易服务费，收费标准为每标包 200 元，由中招联合信息股份有限公司出具增值税电子普通发票。平台操作过程中如需帮助，可联系平台客服热线 010-86397110获取支持。

潜在投标人请在标书发售截止时间前登录中招联合招标采购平台完成注册、 标书购买操作，否则将无法保证获取电子版招标文件或资格预审文件。

标书款、平台交易服务费一经收取不予退还。