第三部分  技术需求书

一、产品名称及数量：疲劳恢复及运动表现监控系统，1套

*二、交货期：合同签订后30天内

三、技术要求：

（一）、技术要求：

*1.训练效果评估：数字化实时反馈不同运动员的训练效果，级别≥50；

*2.竞技状态评估：数字化评估每一个运动员的竞技状态，精确度≤1%；

*3.存储监测时间：≥144小时；

#4.恢复测试时间：≤180秒；

#5.数据容量：≥480小时；

#6.三维加速度计分辨率≥8bit；

#7.三维加速度计量程≥4G；

#8.数据兼容：兼容Lifestyle分析软件，兼容ANT技术；

#9.睡眠监测与分析系统，需要提供夜间恢复状态指标以及睡眠时长等；

10.可监测心率变异性的时域和频域等指标；

11.可实时监测有氧运动效果比例和无氧运动效果；

12.可提供短期负荷与长期负荷比值ACWR，结合神经疲劳指数和既往伤病史有效降低运动员的伤病发生率；

13.可进行大负荷运动后快速恢复效果的评价；

14.内置测试程序：YoYo (IR1 & IR2), Beep, conconi等；

15.专业报告种类：包括但不限于个人报告、团队报告、对比报告、图形报告、实时报告和基于云存储的分析及报告；

16.报警功能：可为每个运动员设定目标，当指标超出目标范围时自动报警；

17.最大监测数量：≥40人；

18.传输标准：BlueRobin；

19.分区锁定功能：设有不少于6个不同心率区间，可分析运动员在每个区间所持续的时间；

（二）、指标要求：

提供的指标包括但不限于ACWR，ANTE，AETE，RR-I, HR, %HRmax, VO2,%VO2max, EPOC, Training Effect, RespR, Ventilation, EE, RMSSD, HF,LF,VLF,TRIMP, Recovery indexTRIMP/Min等；

四、安装、调试、培训、保修期要求：

1、设备到达采购人（用户）现场，中标人须在采购人（用户）技术人员在场情况下共同进行现场验货。在接到采购人（用户）安装调试通知后，保证安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器。

2、设备安装后，应按国际标准和厂家标准进行质量验收。中标人应向采购人（用户）提供验收标准、验收手册和验收工具，并承担相关费用。

3、运输、安装、调试及计量检定（如有）的费用包括在投标总价内。

4、免费中英文维修手册、操作手册各1套。

5、供应商负责对采购人技术人员、操作人员免费进行仪器的基本操作和维修保养的培训。必要的培训资料由供应商提供。

6、投标文件中应对培训的内容、培训对象、培训时间做出计划。

7、质量保证期（免费保修期）：设备验收合格后整机保修1年，终身免服务费维修。

8、维护响应时间：接到报修通知后2小时内应答，24小时到达现场。如无法按时修复，供应商应提供应急备用机。

9、终身免费提供设备最新信息及应用资料，提供免费升级软件。

五、投标文件中需提供设备样本（彩页）/原厂数据（Datasheet）。