附件

2023-2024赛季国际雪联单板及自由式滑雪

大跳台世界杯电视转播动力系统设备及保障服务

报价明细表

报价单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电力保障车 | 辆/天 | 4.5 |  |  | UPS电力保障车1辆，200K-UPS。使用时间：11月27日入场，27日-29日搭建、安装、技术调整，每日按0.5天计算；11月30日-12月2日比赛日，每日按1天计算，共4.5天。含技术人员保障服务。 |
| 2 | 配电箱 | 套/天 | 9 |  |  | UPS出线配电柜2套，4电闸配电箱。使用时间：11月27日入场，27日-29日搭建、安装、技术调整，每日按0.5天计算；11月30日-12月2日比赛日，每日按1天计算，共4.5天。含技术人员保障服务。 |
| 3 | 配电箱 | 套/天 | 4.5 |  |  | UPS进线配电柜1套，1分2配电箱。使用时间：11月27日入场，27日-29日搭建、安装、技术调整，每日按0.5天计算；11月30日-12月2日比赛日，每日按1天计算，共4.5天。含技术人员保障服务。 |
| 4 | 电源电缆 | 条/天 | 4.5 |  |  | UPS接入市电电缆1条，三相五线制70平方，120米。使用时间：11月27日入场，27日-29日搭建、安装、技术调整，每日按0.5天计算；11月30日-12月2日比赛日，每日按1天计算，共4.5天。含技术人员保障服务。 |
| 5 | 220v单相UPS | 台/天 | 13.5 |  |  | 现场转播设备用电UPS3台，分别位于出发区、终点区及观众席看台，3KW-6KW。使用时间：11月27日入场，27日-29日搭建、安装、技术调整，每日按0.5天计算；11月30日-12月2日比赛日，每日按1天计算，共4.5天。 |
| 6 | 静音发电车 | 辆/天 | 4.5 |  |  | 静音发电车1辆，400K-发电车。使用时间：11月27日入场，27日-29日搭建、安装、技术调整，每日按0.5天计算；11月30日-12月2日比赛日，每日按1天计算，共4.5天。含技术人员保障服务。 |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

响应人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

响应人： （公章）

日   期：   年   月   日