附件1：采购项目清单

| 男子重剑训练馆木地板采购项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |
| 序号 | 安装项目 | 规格 | 单位 |  | 数量 | 单价 |  | 金额 | 备注 |
| 1 | 枫木地板 | 40×50mmLVL龙骨木龙骨（双层）、毛地板（20mm优质多层板）、防潮膜（0.04mm）、减震垫、安装费。 | m2 |  | 333 |  |  |  |  |
| 2 | 多层板 | 7mm优质多层板 | m2 |  | 250.8 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上费用包含运输、装卸、安装等，且安装完成后，乙方需对室内环境进行空气检测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |